## Totaal
Niet-beleidsmatig
[7 empty] | risico aanvaardbaar | geen actie noodzakelijk
Datum | 20-02-2020 | [5 empty] | mogelijk risico | aandacht vereist, maatregelen vereist op langere termijn
Bedrijf | Gemeente Renkum | [5 empty] | belangrijk risico | maatregelen vereist op korte termijn
Afdeling | Gemeentehuis | [5 empty] | hoog risico | direct maatregelen vereist
Deskundigen RI&E | Ir AW Winkes gecertificeerd arbeidshygienist, gecertificeerd veiligheidskundige | [5 empty] | zeer hoog risico | werkzaamheden stoppen
Nr | Onderwerp | Vraag | Wetgeving | Antwoord | Opmerkingen | foto | risico | Advies maatregel | maatregel | Verantwoordelijke | Budget | Geplande datum voor maatregel | Gereed
1. | Arbozorg
1.1 | Arbodoelstellingen | Heeft het bedrijf doelstellingen geformuleerd voor alle aspecten van arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid, ergonomie, agressie, geweld, seksuele intimidatie e.d.), inclusief een intentieverklaring? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3. | Ja | Is beschikbaar en wordt na de ri&e herzien
1.2 | Preventiemedewerker | Zijn preventieve taken ten behoeve van de zorg voor arbeidsomstandigheden toegewezen aan één of meer werknemers? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 13, 15a | Ja
1.3 | Inventarisatie van arborisico's | Is er een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) inclusief een plan van aanpak? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 en de Arbeidsomstandighedenbesluiten: 1.36, 1.41, 3.2, 4.2, 4.2a, 4.13, 4.15, 4.85, 4.110, 4.111, 5.3, 5.9, 6.7, 7.3, 8.2 | Ja | Plan van aanpak wordt op basis van deze RI&E geactualiseerd
1.4 | Betrokkenheid werknemers bij de RI&E | Zijn de werknemers bij de RI&E betrokken en van de resultaten op de hoogte gesteld (bijvoorbeeld via werkoverleg en werknemersvertegenwoordiging)? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 en 12 | Ja | OR was aanwezig en zonodig is er met betrokken medewerkers gesproken
1.5 | Plan van aanpak | Wordt stelselmatig gewerkt aan het uitvoeren van het plan van aanpak van de RI&E? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 5 | Nee | Knelpunten uit oude RI&E zijn onvoldoende planmatig aangepakt |  | Belangrijk risico | Naar aanleiding van deze RI&E een PVA opstellen, met doelstellingen die SMART zijn.
1.6 | Inkoopbeleid | Zijn er afspraken gemaakt en worden deze uitgevoerd voor de inkoop van materialen zoals machines, hulpmiddelen en meubilairen gevaarlijke stoffen conform de veiligheids- en ergonomie-eisen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.2 Arbeidsomstandighedenregeling artikel 5.1 | Deels | Veel middelen worden centraal ingekocht. De betrokkenheid van de preventiemedewerker is nog onvoldoende. De arbo coordinator wordt onvoldoende ingeschakeld bij inkoop via de Connectie |  | Mogelijk risico | Inkoopprocedure opstellen, met daarin duidelijke rol voor preventiemedewerker. Zorg dat bij inkoop het item arbeidsomstandigheden een vast onderdeel is van deze procedure
1.7 | Ongevallen procedure | Beschikt het bedrijf over een procedure voor de melding en registratie van ongevallen? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 9 | Ja
1.8 | Bedrijfshulpverlening | Heeft het bedrijf een bedrijfshulpverleningsorganisatie en zijn er voldoende, opgeleide bedrijfshulpverleners aanwezig? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 15 | Ja
1.9 | Rook-, drank-, drugs en medicijnbeleid | Heeft het bedrijf een beleid geformuleerd voor de onderwerpen ‘roken’, ‘drank', drugs' en 'medicijngebruik’ op het werk? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 10 Tabakswet 10 en 11a | Ja
1.10 | Bescherming 'derden' | Zijn er doeltreffende maatregelen genomen om gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van andere personen dan de eigen werknemers (met name bezoekers) te voorkomen? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 10 | NVT
1.11 | Samenwerking werkgever met de werknemers | Vindt er overleg plaats over de arbeidsomstandigheden tussen directie en ondernemingsraad, onderdeel commissie, VGW- commissie of de personeelsvertegenwoordiging? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 12 | Ja
1.13 | Voorlichting, onderricht en toezicht | Is voorlichting, instructie over veiligheid en gezondheidsaspecten van het werk en toezicht daarop (ook voor nieuwe medewerkers en bijzondere groepen) structureel geregeld? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 8 | Deels | Trainingen en opleidingen vinden veelal op ad hoc basis plaats. Er is nog geen trainingsmatrix, waarop staat wie wanneer welke training heeft gehad, of moet volgen |  | Mogelijk risico
1.14 | Bedrijfsarts of arbodienst | Heeft het bedrijf een contract afgesloten voor ten minste het verplichte minimumpakket met een bedrijfsarts of een gecertificeerde arbodienst (intern of extern)? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 14, 14a ,17 | Ja
1.15 | Arbodeskundigen | Worden deskundigen ingeschakeld voor advisering over de te nemen arbeid beschermende maatregelen en de uitvoering daarvan en werken deze deskundigen goed samen? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 14, 14a | Ja
1.16 | Arbeidsgezondheidskundig onderzoek | Biedt het bedrijf de mogelijkheid aan werknemers om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan wanneer daar voor bijzondere gezondheidsrisico's aanleiding toe bestaat? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 18 | Ja
1.17 | Ongewenst gedrag | Zijn er maatregelen getroffen om ongewenst gedrag te voorkomen? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3. | Ja | Medewerkers zijn onvoldoende getraind om ongewenst gedrag in het team bespreekbaar te maken. Als er zich iets heeft voortgedaan is er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar. Ook is er een bijbehorende procedure |  | Mogelijk risico | Ongewenst gedrag bespreekbaar maken
2. | Verzuimbeleid
2.1 | Verzuimregistratie | Wordt het ziekteverzuim van werknemers adequaat geregistreerd? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.2. | Registratie aangepast werk | Wordt gedeeltelijk verzuim c.q. aangepast werk apart geregistreerd? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.3. | Achtergrondkenmerken | Worden in de registratie relevante achtergrondkenmerken van werknemers opgenomen (leeftijd, geslacht, functie, werktijden, werkduur e.d.)? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.4 | Uitsplitsing | Kunnen de gegevens over het verzuim (verzuimpercentage, meldingsfrequentie) uitgesplitst worden in duurcategorieën (kort, middellang en lang verzuim)? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.5. | Analyse van verzuim | Worden de gegevens over het ziekteverzuim geanalyseerd en vergeleken met streefcijfers / referentiegegevens / branchegegevens? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.6 | Ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden | Wordt er systematisch nagegaan of het verzuim veroorzaakt wordt door omstandigheden in het werk? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.7 | Terugkoppeling verzuimgegevens | Worden de verzuimgegevens periodiek teruggekoppeld naar leidinggevende(n)? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.8 | Ziek/hersteld melden | Zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de werknemers over het ziek en hersteld melden? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.9 | Controle en begeleiding | Zijn er afspraken over de controle en begeleiding van zieke werknemers en over de rechten en plichten van deze werknemers hierbij? | Wet Verbetering Poortwachter | Ja
2.10 | Bedrijfsarts en arbodienst | Ondersteunt de bedrijfsarts of arbodienst de begeleiding van zieke werknemers? | Wet Verbetering Poortwachter Arbeidsomstandighedenwet artikel 14, 14 a en 17 | Ja
2.11 | Medezeggenschap | Heeft het medezeggenschapsorgaan ingestemd met de regeling van controle en begeleiding? | Wet op de ondernemingsraden artikel 27 | Ja
3. | Algemene voorzieningen
3.1 | Sanitair | Zijn er voldoende sanitaire voorzieningen (toiletten, urinoirs, wasbakken, eventueel douches) en verkeren deze voorzieningen in goede staat van onderhoud? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.23 en 3.24 | Er zijn voldoende dames en heren toiletgroepen. Deze zijn sterk verouderd | De toiletgroepen zijn sterk verouderd. De standleidingen zijn nog oude gietijzeren leidingen, de ontluchting van deze leidingen functioneert niet goed meer . De afvoerputjes staan vaak droog en zijn nietafgedopt, waardoor er groepen zijn die stinken. Ook functioneert het doortrekken niet meer optimaal |  | mogelijk risico | Sanitair en afvoer heeft groot onderhoud nodig
3.2. | Pauzeruimte | Is er voor het doorbrengen van de pauzes een adequate ruimte met bescherming voor niet-rokers? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.20 en 4.1c | Ja
3.3 | Kolfruimte | Is er een afsluitbare kolfruimte beschikbaar, met goede zitplek, koelkast en verwarming | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.48 | Nee | Er is geen verwarming in de kolfruimte |  | Mogelijk risico | Kolfruimte voorzien van verwarming
3.3 | Eerste-hulpvoorzieningen | Zijn er voldoende EHBO- en andere voorzieningen (brancard, vouwbed) en/of reddingsmiddelen aanwezig? | Arbeidsomstandighedenbesluiten 3.10, 3.25, 8.4 Arbeidsomstandighedenregelingen 8.1, 8.2, 8.9, 8.10 Arbeidsomstandighedenregeling bijlage XVIII | Ja
3.4 | Brandblusmiddelen | Zijn er voldoende brandblusmiddelen, zijn deze goed onderhouden, voldoende zichtbaar en bereikbaar? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.8 | Ja
3.5 | (Nood)uitgangen | Zijn er bruikbare en brandveilige (nood)uitgangen aanwezig en zijn deze voldoende gemarkeerd en verlicht? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.6, 3.7, en 3.9 | Ja
3.6 | (Nood)uitgangen | Worden vluchtwegen voldoende vrij gehouden? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.6, 3.7, en 3.9 | Nee | De spreekkamer 210 blokkeert de vluchtweg |  | hoog risico | Ruimte 210 is een oorspronkelijk portaal naar een vluchtweg en is niet geschikt om als werkruimte te worden ingericht. Vluchtwegen worden dan te makkelijk geblokkeerd.
3.7 | Gebouw veiligheid | Zijn er onveilige situaties met een bouwkundige achtergrond | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.11, 3.16 | Ja | De balkonnetjes hebben een hekwerk dat te laag is. De algehele staat van onderhoud is slecht. Bij de patio is er risico op vallen van loslatende lei stenen. Men heeft het risico gebied afgezet |  | hoog risico | Zorgen dat balkon niet toegankelijk is, of hekwerk verhogen
3.8 | Orde en netheid | Is de orde en netheid op de kantoren voldoende | geen wetstekst beschikbaar | Nee | Op veel kantoren liggen er nog veel materialen op kasten, in vensterbanken en op vloeren. |  | mogelijk risico | Orde en netheid verbeteren. Bij flexwerken hoort ook een clean desk policy.
3.9 | Schoonmaak | Wordt er kwalitatief voldoende schoongemaakt | geen wetstekst beschikbaar | Niet optimaal | De beleving over de kwaliteit van het schoonmaken is verdeeld. Objectief gezien valt het op dat horizontale oppervlaktes op hoogte nooit worden schoongemaakt |  | mogelijk risico
3.10 | Vloeren | Zijn de vloeren stroef, effen en zonder obstakels? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.11, 3.16 | Over het algemeen wel | In de trouwzaal is er struikelgevaar, door de aanwezigheid van losse snoeren over de vloer. Op kamer 3.29 zit de vloerbedekking los, waardoor er struikelgevaar is. |  | mogelijk risico
3.11 | Trappen, bordessen en steigers | Zijn trappen, bordessen of steigers voldoende breed, stroef, effen en voorzien van adequate leuningen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.16 en 7.34 | Ja
3.12 | Ladders en trapleren | Zijn ladders, trapleren of verplaatsbare trappen stabiel, gekeurd in goede conditie, niet glad, niet geverfd en goed opgesteld? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.12, 3.6, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.24 Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet) | nee | In de reproruimte staat nog een ladder die niet gekeurd is |  | Mogelijk risico | Ladder meenemen in keuringen op de werf
3.13 | Toegang | Is de toegang (deuren, gangen) tot de werkplek voldoende breed? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 en 3.13 | Ja
3.14 | Automatische deuren voor voetgangers | Zijn de automatische deuren voor voetgangers voldoende veilig? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.13 | Ja
3.14 | Markeringen | Zijn gevaarlijke plaatsen en grote glazen oppervlakten duidelijk gemarkeerd? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.11 en 3.15 Arbeidsomstandighedenregeling 8.27 en 8.28 | Ja
3.15 | Elektrische voorzieningen | Zijn de elektrische voorzieningen deugdelijk aangelegd en worden deze veilig onderhouden? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.4 en 3.5 | Niet volledig | De keuring van middelen conform NEN-EN 3140 is nog niet goed geregeld. Ook zijn er nog veel losse stekkerblokken op vloeren die ook nog worden doorgelust. |  | mogelijk risico | Plan opstellen om keuring conform NEN-3140 te implementeren. Probeer het aantal stekkerblokken te verminderen door meer vast aansluitpunten te maken. Doorlussen van stekkerblokken verbieden.
3.16 | Persoonlijke beschermingsmiddelen | Zijn de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen als helmen, handschoenen, veiligheidsbrillen en -schoenen aanwezig, in goede staat (CE-markering) en worden zij gedragen? | EG-richtlijn 89/391/EEG Arbeidsomstandighedenbesluit 8.1, 8.2, 8.3 Warenwetbesluit Persoonlijke beschermingsmiddelen | Ja | Op kantoor niet van toepassing. Medewerkers die een buiten taak hebben, krijgen alle benodigde middelen ter beschikking
3.17 | Opslag gevaarlijke stoffen | Zijn chemicaliën en brandstoffen op een veilige wijze opgeslagen en voorzien van adequate aanduidingen? | Arbeidsomstandighedenbesluit 4.1c, 4.4, 4.6, 4.112 Arbeidsomstandighedenregeling 8.15 | Ja | Dieseltank noodaggregaat
3.18 | Niet-ioniserende straling | Wordt er gewerkt met schadelijke, niet-ioniserende stralingsbronnen (laser, UV, infrarood, elektrische velden)? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.12 | NVT
3.19 | Legionella | Zijn er maatregelen uitgevoerd ter voorkoming van legionella? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.87b Waterleidingbesluit 2001 | Ja | Er zijn douches, deze worden voldoende intensief gebruikt. Tevens is er een doorspoel regime
3.20 | Biologische agentia | Wordt er niet doelbewust gewerkt met biologische agentia, maar bestaat er wel voor de werknemers een gerede kans op contact met biologische agentia, anders dan legionella, van de categorie 2, 3 of 4, of wordt er in het bedrijf doelbewust gewerkt met biologische agentia van de categorie 2, 3 of 4? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.84, 4.85 en 4.86 | Niet volledig beheerst | Op diverse kantoren staan planten die slecht of niet verzorgd worden. Deze vormen een ongewenste bron van schimmels en bacteriën. |  | mogelijk risico | Onverzorgde planten verwijderen
4. | Geluid
4.1 | Schadelijk geluid (gehoor beschadigend) | Is er op de arbeidsplaats veel lawaai of zijn er machines of werkzaamheden die erg veel lawaai maken (> 80dB(A))? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.6, 6.8, 6.9 | Nee
Ga, wanneer punt 1 van toepassing is, de aspecten 2 t/m 5 na.
4.2 | Gehoorbescherming | Zijn er voldoende doelmatige gehoorbeschermingsmiddelen aanwezig en kunnen de werknemers tussen verschillende soorten (proppen, doppen, kappen e.d.) kiezen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.8 en 9.17
4.3 | Gebruik gehoorbescherming | Wordt er voorlichting gegeven over de gevaren van schadelijk geluid en gecontroleerd op het gebruik van de gehoorbeschermingsmiddelen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.8 en 6.11
4.4 | Afbakenen en markeren | Zijn de plaatsen waar gehoorbeschermingsmiddelen gedragen moeten worden (geluidsniveau hoger dan 85 dB(A)), duidelijk afgebakend en/of zijn de handgereedschappen die geluidsniveaus boven 85 dB(A) produceren, gemarkeerd? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.8
4.5 | Audiometrie | Worden werknemers die bij hun werk blootstaan aan schadelijk geluid, in de gelegenheid gesteld hun gehoor regelmatig te laten controleren? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.10, 6.10a en 6.11
4.6 | Hinderlijk geluid | Ondervindt men hinder van geluid, waardoor de aandacht van de taakuitvoering wordt afgeleid? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.2 | ja | Op druk bezette kantoren en of kantoren waar men veel klantcontact heeft (kantoor WMO, frontoffice b.g.g. oost) middels telefoongesprekken heeft men veel hinder van het geluid van elkaar. Met uitzondering van het KCC zijn er geen akoestische maatregelen genomen. |  | Mogelijk risico
4.7 | Waarneming van signalen | Kan men altijd de (alarm)signalen of ander geluid dat voor het werk belangrijk is, boven het omgevingsgeluid uit horen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.10 en 8.4 Arbeidsomstandighedenregelingen 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.19 | Ja
5. | Verlichting en daglicht
5.1 | Daglicht | N.B.: Behalve de kwaliteit van de verlichting is ook het gezichtsvermogen van de werknemer bepalend voor de waarneming. Let daarom in het bijzonder op werknemers met oogafwijkingen. | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.3 | Ja
|  | Zijn er in de werkruimte voldoende daglicht- en/of uitzichtopeningen aanwezig? |  | Ja
5.2 | Verlichtingsniveau | Is er voldoende licht op de werkplek voor het uitvoeren van de taak? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.3, 6.30, 7.8, 5.2 Beleidsregel Arbeidsomstandighedenbesluit 6.3 | Ja | Verlichting kan op aanvraag gedimd worden.
5.3 | Spiegeling | Wordt de werknemer gehinderd door spiegelingen of glans van objecten op het werk (beeldscherm!)? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.4 Arbeidsomstandighedenregeling 5.2 | Nee
5.4 | Contrasten | Ondervindt de werknemer hinder door te grote contrasten (helderheidsovergangen) en/of directe verblinding (zonlicht!)? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.4 Arbeidsomstandighedenregeling 5.2 | Niet alle werkplekken staan goed opgesteld ten opzichte van de ramen | Zonwering is oud, maar nog functioneel. Zie verder punt 9.2.6. |  | mogelijk risico
5.5 | Lichtrichting | Wordt het werk gehinderd door een verkeerde lichtinvalsrichting? | Geen wet- en regelgeving | Nee
6. | Klimaat en ventilatie
6.1 | Comfort | Wordt het binnenklimaat als comfortabel ervaren? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.1 Arbeidsomstandighedenregeling 5.2 | Klimaat is niet optimaal | Men heeft het klimaat binnen de mogelijkheden die er zijn zo goed mogelijk ingeregeld. Het aantal klachten is beduidend minder dan in het verleden. Gegeven de aard van het gebouw en de installatie is er weinig verbetering meer mogelijk. Op de tweede verdieping zuid geeft men aan dat de verwarming niet goed functioneert. |  | mogelijk risico | Continue aandacht voor melden klachten, zodat de TD binnen de mogelijkheden kan optimaliseren.
6.2 | Tocht | Heeft men last van tocht? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.2 | Ja | Veel metalen kozijnen sluiten niet meer goed. Ook is volgens opgave van de TD 80% van de ramen lek |  | mogelijk risico | In onderhavige situatie moet een werkplek minimaal 1 - 2 meter van het raam worden gepositioneerd om klachten over tocht te beperken. Herstel van kozijnen en ramen is echter de enige structurele oplossing
6.3 | Airconditioning / binnenklimaatsystemen | Is de luchtkwaliteit in orde? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2, 4.5, 4.87, 6.1, 6.2 | Ja
6.4 | Wisselende temperaturen | Worden medewerkers blootgesteld aan wisselende temperaturen | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2, 4.5, 4.87, 6.1, 6.2 | Ja | Medewerkers van de frontoffice moeten met cliënten buitenom naar de spreekkamers |  | mogelijk risico | In grote delen van het jaar is dit een ongewenste situatie. Zorg voor normale toegang binnendoor.
7. | Gassen, dampen en stof
7.1 | Contact met gevaarlijke stoffen | Kunnen medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of met producten die gevaarlijke stoffen bevatten? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen die een gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid dan wel hinder kunnen veroorzaken. | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.1, 4.2a, 4.2c nadere voorschriften, 4.111 nadere voorschriften, 4.112 | Nee | In het gemeentehuis zijn geen gevaarlijke stoffen aanwezig. Alle kopieer apparatuur bevindt zich in aparte ruimtes
Is de aard, mate en duur met betrekking tot de gevaarlijke stoffen beoordeeld?
| N.B.: Informatie over zeer gevaarlijke stoffen als asbest, crocidoliet, vinylchloridemonomeer, benzeen, kankerverwekkende stoffen, zandsteen, propaansulton, lood, loodwit e.d. is niet in deze module opgenomen. Aangeraden wordt bij aanwezigheid van deze stoffen de specifieke Module 16 Toxische stoffen van de Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden te hanteren. |  |  | Ja | Men heeft voor het gemeentehuis een non destructieve asbestinventarisatie gedaan. Daar waar mogelijk is het asbest verwijderd. Er is nog asbest aanwezig in de glaskit en in de luchtbehandelingskanalen op de raadszaal. Er zou nog asbest aanwezig kunnen zijn in de kanalen op de zolder en eventueel in de spouw. eE raadszaal wordt periodiek gecontroleerd op asbest middels kleefmonsters en luchtmonsters. Er is nooit asbest aangetoond.
8 | Sociale veiligheid
8.1 | Werkzaamheden op kantoor | Is interventie bij alarmering voldoende gewaarborgd? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 | Nog niet voldoende | Men kent een agressieteam dat bij alarmering d.m.v. de noodknoppen in actie komt. Dit agressieteam is niet opgeleid. |  | belangrijk risico | Zorg dat het interventieteam voldoende getraind is om te kunnen de escaleren
8.2 | Passieve veiligheid | Is de passieve veiligheid voldoende. | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 | Nog niet voldoende | De fysieke barrière om te voorkomen dat agressieve cliënten over de balie komen kan nog verbeterd worden |  | belangrijk risico | Hang verlaagde verlichtingsarmatuur op hoofdhoogte bij zithouding, boven de balie. Dit is een sterke psychologische barrière.
8.3 | Ongewenste bezoekers | Zijn de niet openbare ruimtes ontoegankelijk voor derden zonder begeleiding | geen wetstekst beschikbaar | Nee | Via het vrij toegankelijke expositiedeel is er toegang tot het gehele gebouw. Tevens kunne bezoekers van raadsvergaderingen ook overal komen |  | belangrijk risico | Zorg dat openbare ruimtes niet toegankelijk zijn.
9. | Werkplekinrichting. Beeldschermwerk
9.1 | Kantoorstoel | Is er een voor de werknemer geschikte stoel aanwezig? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.4 Beleidsregel Arbeidsomstandighedenbesluit 5.4-1a | Ja
9.2 | Werktafel | Is er een voor de werknemer en zijn werk geschikte tafel aanwezig? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.1 en 5.4 Beleidsregel Arbeidsomstandighedenbesluit 5.4-1a | Nee | Men heeft formeel het flexwerken ingevoerd. Voor flexwerken is het noodzakelijk dat bureaus gemakkelijk instelbaar zijn. Dit is voor een groot deel van de bureaus in het gemeentehuis niet het geval. Er zijn momenteel 32 zit- sta bureaus beschikbaar. |  | belangrijk risico | Schaf voor de toekomst meer zit- sta bureaus aan. Zie verder punt 9.5
9.3 | Beeldscherm | Is het beeldscherm qua afstand, hoogte en kijkhoek goed opgesteld? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.1 en 5.4 | Ja
9.4 | Muis | Is de muis juist opgesteld? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.4 | Ja
9.5 | Werkruimte | Is er voldoende ruimte in het werkvertrek voor de werknemer? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.19 Beleidsregel Arbeidsomstandighedenbesluit 3.19 | De werkruimtes zijn onvoldoende geschikt voor flexwerken | Binnen de gemeente werkt men binnen een vlekkenplan volgens het principe van flexwerken. In 2018 is er door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde facilitaire voorwaarden voor flexwerken. Dit onderzoek geeft aan dat er maatregelen nodig zijn om flexwerken conform de stand der techniek te kunnen realiseren. Men heeft er voor gekozen om hier niet verder in te investeren. |  | belangrijk risico | Flexwerken kan alleen goed en gezond worden gerealiseerd als aan minimale voorwaarden wordt voldaan. Het externe rapport geeft hiervoor goede aanbevelingen. Het wordt geadviseerd deze aanbevelingen te heroverwegen.
9.6 | Instructie | Is de werkplek goed ingesteld en heeft de werknemer voldoende instructie ontvangen om zijn werkplek goed te gebruiken? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.5 en 8 | Ja |  |  | risico aanvaardbaar
10 | Werkplekinrichting – Aanpassingen voor invaliden
10.1 | Toegang medewerkers | Is de werkplek bereikbaar voor invalide medewerkers? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 4 Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 3.2, 3.14 Bouwbesluit artikelen 4.16 en 4.18 | Ja
10.2 | Toegang klanten | Is de ruimte bestemd voor de ontvangst van klanten bereikbaar voor invaliden? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikelen 3.2, 3.14 Bouwbesluit artikelen 4.16 en 4.18 | Ja
10.3 | Toilet | Is een invalidentoilet beschikbaar? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.24 | Ja
10.4 | Werkplek | Is de werkplek voor medewerkers die gebruik maken van een rolstoel hieraan aangepast? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 4 | NVT
10.5 | Balie | Indien van toepassing: Is (een deel van) de balie geschikt voor klanten die gebruik maken van een rolstoel? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 4 | Ja
10.6 | Bedrijfshulpverlening | Is de bedrijfshulpverlening voorbereid op het bieden van hulp aan invaliden bij evacuatie van het gebouw? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 15 | Ja
11 | Werkplekinrichting – Postkamer/Reproruimte
11.1 | Daglicht | Is de postkamer voorzien van daglichttoetreding? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.3 | Ja
11.2 | Brandveiligheid | Voldoet de postkamer aan de brandveiligheidseisen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.6, 3.7, 3.8 | Ja
11.3 | Bereikbaarheid | Is de postkamer gemakkelijk bereikbaar voor karren en wagens? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.11, 3.14, 5.2 | Ja
11.4 | Transportmiddelen | Zijn er transportmiddelen beschikbaar voor het vervoer van zware lasten? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.2 | Ja
11.5 | Ergonomie sorteren en verwerken | Zijn de werkplekken voor postverwerking ergonomisch ingericht (juiste hoogte werkplekken)? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.2, 5.4 Beleidsregels Arbeidsomstandighedenbesluit 5.4-1a en 5.4-1b | Ja
11.6 | Tilhulpmiddelen | Zijn er voor het storten en innemen van grote hoeveelheden post tilhulpmiddelen aanwezig? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.2 | NVT
11.7 | Veiligheid stellingen en kasten | Zijn de stellingen en kasten voor opslag in de postkamer stabiel en stevig? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.3 | Ja
11.8 | Lawaai | Zijn machines die veel lawaai maken afgeschermd? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.8 en 6.9 | Ja
12 | Werkplekinrichting – Archiefwerk
12.1 | Brandveiligheid | Voldoet de archiefruimte aan de brandveiligheidseisen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.1b, 3.6, 3.7, 3.8 | Ja
12.2 | Veiligheid kasten en stellingen | Zijn de kasten en stelling veilig en stabiel geplaatst, zodat zij niet kunnen omvallen? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2 en 3.17 | Ja
12.3 | Veiligheid dynamische opslagsystemen | Zijn beweegbare (rolbare) stellingsystemen voorzien van een veiligheidssysteem tegen pletten? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2, 3.17 | Ja
12.4 | Werkplek | Is er voor de archiefmedewerker een complete beeldscherm werkplek aanwezig? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.4, 5.12 Arbeidsomstandighedenregeling artikel 5.1, 5.2, 5.3 | Ja
12.5 | Bereikbaarheid | Is de archiefruimte bereikbaar voor karren en wagens? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.11, 3.14, 5.2 | Ja
12.6 | Transportmiddelen | Zijn er transportmiddelen beschikbaar voor het vervoer van zware lasten? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 5.2 | Ja
12.7 | Luchtkwaliteit | Is de luchtkwaliteit in de archiefruimte in orde? | Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 6.1, 6.2 | Ja
13 | Psycho-sociale arbeidsbelasting
13.1 | Werkdruk | Is het werktempo structureel te hoog, is het werkaanbod of de tijdsdruk voortdurend te groot, of is er regelmatig sprake van piekbelasting? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.2 | Ongewenste omgangsvormen | Is het werk belastend door ongewenste omgangsvormen (agressief gedrag, geweld, pesten door collega’s, seksuele intimidatie of discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit of andere voor het werk niet relevante kenmerken) | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.3 | Vertrouwenspersoon | Is er een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie de medewerkers met klachten over ongewenste omgangsvormen terecht kunnen? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15
13.4 | Volledigheid | Bevat het werk naast uitvoerende taken ook voorbereidende en ondersteunende taken, zoals planning, vaststellen van de werkwijze en eindcontrole? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.5 | Organiserende taken | Heeft de werknemer voldoende mogelijkheden problemen in het werk zelfstandig (te laten) oplossen? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.6 | Kortcyclische taken | Is er sprake van grotendeels monotoon werk (meer dan 50% van het werk bestaat uit dezelfde taken die elkaar snel opvolgen (< dan 90 seconden))? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.7 | Moeilijkheidsgraad | Bestaat het werk uit een mix van gemakkelijke (routine) en moeilijke (mentaal inspannende) taken, zodat er geen psychische over- of onderbelasting optreedt? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.8 | Vast werktempo | Heeft de werknemer invloed op het werktempo: wordt het tempo niet alleen door planningsnormen, machinesnelheid of klantenaanbod bepaald? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.9 | Werkwijze en werkvolgorde | Heeft de werknemer voldoende invloed op de methoden en volgorde van werken: wordt de werkwijze niet alleen door voorschriften of door opdrachten bepaald? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.10 | Plaatsgebondenheid | Is de bewegingsvrijheid van de werknemer beperkt doordat de werknemer grotendeels werkplek- of machinegebonden is (b.v. beeldschermwerk, lopende-bandwerk)? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.11 | Contactmogelijkheden met anderen | Heeft de werknemer mogelijkheden tot informele contacten met collega’s tijdens het werk? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.12 | Informatie over het werk | Is er op tijd, voldoende en begrijpelijke informatie aanwezig over wat de werknemer moet doen en de eisen die daaraan gesteld worden (wat, wanneer en hoe)? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.13 | Informatie over het bedrijf | Krijgt de werknemer informatie over het functioneren van de eigen afdeling en het bedrijf? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.15 |  | Zie PSA deel RIE
13.14 | Werksfeer | Is er sprake van een prettige collegiale werksfeer en vertrouwen tussen leiding en personeel en tussen personeel onderling? |  |  | Zie PSA deel RIE
14 | Bedrijfshulpverlening / Basishulpverlening (BHV)/Brandveiligheid
14.1 | BHV-plan | Is er een BHV-plan of bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 15 | Ja
14.2 | Regeling | Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van allen die bij de BHV betrokken zijn, vastgelegd? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 15 | Ja
14.3 | Zorg op maat | Zijn de opleiding en het aantal BHV’ers afgestemd op de specifieke risico’s binnen het bedrijf (de zogenaamde maatgevende factoren en scenario’s)? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3, 4.7, 5, 15a | Ja
14.4 | Medewerkers | Weten medewerkers wat zij moeten doen in geval van brand of ongeval? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1f | Ja
14.5 | Alarmnummer | Kennen medewerkers het interne alarmnummer? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 | Ja
14.6 | Oefeningen | Worden er periodiek ontruimingsoefeningen gehouden? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3, 15 | Ja
14.7 | Aanwezigheidsregistratie | Is altijd het aantal aanwezige personen bekend? | geen specifieke wettekst | Wel voor eigen medewerkers. Voor bezoekers is dit niet mogelijk. |  |  | mogelijk risico
14.8 | Niet zelfredzame personen | Zijn er regelmatig minder- of niet-zelfredzame personen aanwezig? | geen specifieke wettekst | Het kan dat bezoekers soms niet zelf redzaamzijn. | De BHV is hier op voorbereid
14.9 | Blusmiddelen | Zijn er voldoende blusmiddelen? | Bouwbesluit | Ja
14.10 | Ontruimingsplattegronden | Hangen er op goed zichtbare plaatsen ontruimingsplattegronden? | geen specifieke wettekst | Ja
14.11 | Communicatiemiddelen | Zijn er communicatiemiddelen voor de BHV’ers? | Arbeidsomstandighedenwet artikel 3, 15 | Ja
14.12 | Ontruimen | Kan binnen enkele minuten na een brandmelding begonnen worden met ontruimen dan wel blussen? | geen specifieke wettekst | Ja
14.13 | Samenwerking | Wanneer uw bedrijf op het gebied van bedrijfshulpverlening samenwerkt met andere bedrijven, zijn de afspraken hierover schriftelijk vastgelegd? | geen specifieke wettekst | NVT
14.14 | Brandveiligheid | Is er voldoende aandacht voor brandveiligheid | geen specifieke wettekst | Ja | Gordijnen in raadszaal en bij BMW zijn geïmpregneerd. Dit wordt om de 5 jaar herhaald
14.15 | Bijzondere risico's | Zijn bijzondere brandrisico's voldoende onderkend | Bouwbesluit | Nee | In de fietsenkelder staan steeds meer elektrische fietsen met oplaadmogelijkheid. BHV-ers zijn niet opgeleid mbt het bestrijden van een accubrand |  | belangrijk risico | BHV-ers bij volgende training instrueren hoe om te gaan met een accu brand.
15 | Keuringen/inspecties
15.1 | Keuring blusmiddelen | Vindt keuring periodiek plaats |  | Ja
15.2 | Keuring heftrucks | Vindt keuring periodiek plaats |  | NVT
15.3 | Keuring stellingen | Vindt keuring periodiek plaats |  | NVT
15.4 | Keuring rol en kanteldeuren | Vindt keuring periodiek plaats |  | Ja
15.5 | Keuring liften | Vindt keuring periodiek plaats |  | Ja
15.6 | Keuring hijs- en hefmiddelenmiddelen | Vindt keuring periodiek plaats |  | NVT